## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)【富顺县第三人~
| 富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
封-1

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【富顺县第三人民医院~
| 富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造 |  |  |  | 工程
招标清单
招标控制价(小写):
(大写):
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【富顺县第三人~
总 说 明
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 | 第1页共1页
1.工程概况 本工程为自贡市富顺县第三人民医院消防通道及停车场改造项目 2.工程招标和专业工程发包范围 本工程设计图纸范围和本工程量清单包含的全部内容。 3.工程量清单编制依据 3.1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等9本工程量计算规范及其配套文件； 3.2、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件（含补充定额及定额解释、勘误等）； 3.3、安全文明施工费中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费计价按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》实施管理； 3.4、规费、税金按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中相关说明进行计取； 3.5、人工费调整按《自贡市建设工程项目服务中心关于发布自贡市2020年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整的通知》(自建项服发〔2022〕11号)执行； 3.6、材料价格按《自贡建设》2025年第10期不含税信息价执行，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场不含税价。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1、工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求及施工规范及验收标准； 4.2、材料要求：材料品质、规格必须符合现行设计要求及验收规范的验收标准，并必须得到发包人及监理工程师认可。 4.3、施工要求：工程施工必须满足自贡市建设行政部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求，达到业主使用功能要求； 5.其他需要说明的问题 5.1、混凝土浇筑泵送方式及场内外运输费用，投标人综合考虑进报价内，不再单独计算； 5.2、建渣、土方、石渣等弃方的场内外运距及弃土堆放场地费用等投标人综合考虑进报价内，不再单独计算； 5.3、工程量清单中分部分项的综合单价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（工程量清单中对工程项目的特征只作重点描述、技术说明及相应标准图集、施工规范等。除清单标注的主要内容外规范列明、暗示和要求的工作内容、检验试验等，除非该项内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品），即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、各类保险（工程一切险和第三方责任险等）、利润、材料采管及场内运输、材料现场抽样等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险（除不可抗力外）。 5.4、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的基础，不作为最终结算与支付的依据。
表-01

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 |  |  |  | 第1页共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程 |  | 1000.00
合 计 |  |  | 1000.00
注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目中的暂估价和专业工程暂估。
表-03

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 | 1000.00 | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 1000.00 | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 040101001002 | 挖一般土方（运距10km） | 1.土壤类别：三、四类土 2.挖土深度：暂定600MM | m3 | 330.22
2 | 自编009 | 弃土费 |  | m3 | 330.22
3 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格20-40MM 2.厚度100MM | m2 | 587.88
4 | 040204001004 | 道路面层整形碾压 | 1.部位：道路面层 2.范围：施工区域内；机械碾压 | m2 | 587.88
5 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25商混 2.掺和料 3.厚度:200MM 4.嵌缝材料:沥青 | m2 | 587.88
6 | 040203007006 | 道路切缝、灌缝 | 1.混凝土强度等级：C25商混 2.嵌缝材料:沥青 | m2 | 587.88
7 | 040504001007 | 雨污井盖安装 | 1.垫层、基础材质及厚度：240MM 2.砌筑材料品种、页岩机砖、规格、240*115*53、强度等级MU100 3.勾缝、抹面要求 4.砂浆强度等级、M7.5、配合比 5.混凝土强度等级：C25 6.盖板材质、铸铁、规格750MM 7.井盖、加厚型100T铸铁、井圈材质及规格铸铁、规格750MM | 座 | 18
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 040504009008 | 雨水口安装 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格铸铁、规格400*500MM | 座 | 3
9 | 040205006010 | 标线 | 1.材料品种：热熔涂料 2.工艺 3.线型：根据现场(满足消防要求及停车场交安要求) | m2 | 50
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004001 | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005001 | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007001 | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第2页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
混凝土模板及支架（撑）
9 | 011702001001 | 基础 | 基础类型 | m2
10 | 011702002001 | 矩形柱 | 基础类型 | m2
11 | 011702003001 | 构造柱 | 基础类型 | m2
12 | 011702004001 | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
13 | 011702005001 | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
14 | 011702006001 | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
15 | 011702007001 | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
16 | 011702008001 | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
17 | 011702009001 | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
18 | 011702010001 | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
19 | 011702011001 | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
20 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第3页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
22 | 011702014001 | 有梁板 | 支撑高度 | m2
23 | 011702015001 | 无梁板 | 支撑高度 | m2
24 | 011702016001 | 平板 | 支撑高度 | m2
25 | 011702017001 | 拱板 | 支撑高度 | m2
26 | 011702018001 | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
27 | 011702019001 | 空心板 | 支撑高度 | m2
28 | 011702020001 | 其它板 | 支撑高度 | m2
29 | 011702021001 | 栏板 | 支撑高度 | m2
30 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
31 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
32 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 | m2
33 | 011702025001 | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第4页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
34 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
35 | 011702027001 | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
36 | 011702028001 | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
37 | 011702029001 | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
38 | 011702030001 | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
39 | 011702031001 | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
40 | 011702032001 | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
小计
垂直运输
41 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第5页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
42 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
43 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 2
小计
施工排水、降水
44 | 011706001001 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
45 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.11
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.46
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.77
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.69
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L
2 | 水 | m3
3 | 汽油(机械) | L
4 | 其他材料费 | 元
5 | 商品混凝土 C25 | m3
6 | 石油沥青 60# | kg
7 | 滑石粉 | kg
8 | 细砂 | m3
9 | 刀片 切缝机用、综合 | 片
10 | 钢筋 φ≤10 | kg
11 | 钢筋 φ＞10 | kg
12 | 水泥 32.5 | kg
13 | 特细砂 | m3
14 | 钢筋混凝土井蓖座 | 个
15 | 碎石 20～40mm | m3
16 | 钢纤维混凝土井盖、井座 φ750 | 套
17 | 枕木 | m3
18 | 镀锌铁丝 8# | kg
19 | 草袋子 | m2
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：富顺县第三人民医院消防通道及院坝改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
20 | 反光材料 玻璃珠 | kg
21 | 热熔标线涂料 | kg
22 | 透明底漆 | kg
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20